A continuación, un resumen práctico centrado en centrales eléctricas habituales en España:

1. Central térmica de gas natural

- Emisiones: CO₂ y NOx.

- Agua: alta necesidad para refrigeración.

- Suelo: bajo impacto en superficie.

- Ecosistemas: impacto localizado (calor y gases).

2. Central nuclear

- Emisiones: casi nulas durante la operación.

- Residuos: radiactivos (problema principal).

- Agua: uso intensivo en refrigeración.

- Ecosistemas: impacto bajo en aire y suelo, alto en residuos.

3. Central hidroeléctrica

- Emisiones: mínimas.

- Suelo y ecosistemas: modifica ríos, afecta peces, inundación de valles.

- Agua: depende totalmente del caudal natural.

4. Parque eólico

- Emisiones: nulas durante funcionamiento.

- Suelo: ocupación moderada; el terreno puede seguir siendo útil.

- Fauna: riesgo para algunas aves.

- Ruido: moderado.

5. Planta solar fotovoltaica

- Emisiones: nulas durante la operación.

- Suelo: alta ocupación.

- Paisaje: impacto visual.

- Residuos: paneles deben reciclarse al final de su vida útil.